Kỹ năng phòng cháy chữa cháy (PCCC) hộ gia đình gồm ba nội dung cốt lõi: chủ động phòng ngừa, xử lý đám cháy nhỏ ban đầu và kỹ năng thoát nạn an toàn khi xảy ra hỏa hoạn lớn.

1. Kỹ năng phòng ngừa cháy nổ

- Kiểm tra thiết bị điện: Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi nhà, không sạc điện thoại hay xe điện qua đêm không có người giám sát.

- Quản lý nguồn nhiệt: Đặt bếp nấu cách xa vật dụng dễ cháy, khóa van bình gas cẩn thận sau khi sử dụng xong.

- Trang bị thiết bị: Lắp đặt thiết bị báo khói, chuẩn bị bình chữa cháy mini (bột hoặc CO2) và mặt nạ phòng độc tại vị trí dễ thấy.

2. Kỹ năng xử lý khi phát hiện đám cháy nhỏ

- Ngắt nguồn điện: Lập tức ngắt cầu dao hoặc aptomat tổng của khu vực bị cháy nếu nguyên nhân do chập điện.

- Dùng dụng cụ tại chỗ: Sử dụng bình chữa cháy, chăn chiên ướt hoặc xô nước để dập lửa ngay từ giai đoạn đầu.

- Báo động: Hô hoán lớn cho các thành viên trong gia đình và hàng xóm xung quanh cùng biết.

3. Kỹ năng thoát nạn khi có hỏa hoạn

- Giữ bình tĩnh và chống ngạt: Dùng khăn ướt bịt mũi miệng, cúi thấp người hoặc bò sát mặt đất khi di chuyển để tránh hít phải khói độc.

- Kiểm tra cửa: Dùng mu bàn tay sờ vào nắm cửa trước khi mở; nếu cửa nóng tuyệt đối không mở vì bên ngoài lửa đang lớn.

- Định hướng thoát hiểm: Di chuyển theo lối cầu thang bộ thoát hiểm, tuyệt đối không dùng thang máy và không nấp trong nhà vệ sinh.